Nummer:		Betrieb:

BETRIEBSANWEISUNG

Für elektrische Geräte im Büro

Arbeitsplatz:

Tätigkeitsbereich:

| ##### ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Diese Betriebsanweisung gilt für den allgemeinen Umgang mit elektrischen Geräten im Büro |  |  |  |  |
| ##### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Gefahr durch elektrischen Strom. - Brandgefahr durch schadhafte Elektrogeräte. - Brandgefahr durch Hintereinanderschalten von Mehrfachsteckdosen. - Verletzungsgefahr durch Stolpern über herumliegende Kabel. |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | Technische Schutzmaßnahmen - Schutzeinrichtungen dürfen nicht manipuliert oder entfernt werden - … Organisatorische Schutzmaßnahmen - Vor dem Benutzen der Geräte ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu lesen. - Bedienung nur durch unterwiesene Personen. - Elektrische Arbeitsmittel dürfen im Büro nur eingesetzt werden, wenn regelmäßige Prüfungen nach DGUV-Vorschrift 3 durchgeführt sind. - Vor der Benutzung sind die elektrischen Arbeitsmittel auf augenscheinliche Mängel zu überprüfen (z.B. beschädigte Gehäuseteile, defekte Leitungen). - Beim Verlegen der Kabel ist darauf zu achten, dass die Leitungen nicht durch scharfe Kanten beschädigt werden können. - Leitungen nicht quetschen oder knicken. - Leitungen so verlegen, dass keine Stolperstellen entstehen. - Elektrische Geräte dürfen nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. - … Persönliche Schutzmaßnahmen - Erforderliche persönliche Schutzmaßnahmen sind entsprechend der Betriebsanleitung zu verwenden. |  |  |  |
| ### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |
|  | - Bei sicherheitsrelevanten Störungen der elektrischen Arbeitsmittel ist dieses stillzusetzen. - Stecker ziehen. - Entsprechenden Vorgesetzten informieren. - Bei kleineren Entstehungsbränden Löschversuch mit geeignetem Löschmittel unternehmen. - … |  | ###### NOTRUF: 112 |  |
| ### ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | - Ruhe bewahren. - Selbstschutz beachten. - Anlage abschalten. - Verletzte bergen. - Verbrennungen kühlen. - Verletzte Gliedmaßen mit geeigneten Hilfsmitteln ruhigstellen. - Den Verletzten beruhigen. - Ersthelfer hinzuziehen: _______________________________ - Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren. - Entsprechende Erste-Hilfe-Leistungen sind im Verbandbuch einzutragen. - … | ###### NOTRUF: 112 |  |
| ### INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG |  |  |  |  |
|  | - Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten nur durch unterwiesene und ausgebildete Personen durchführen lassen. - Prüfungen sind fristgerecht durchzuführen. - … |  |  |  |
| Erstellt am: |  |  | Verantwortlicher: |  |
| Nächste Überprüfung am: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |